# Приложение N 1

к Приказу МЧС России

от 24.02.2009 N 91

ФОРМА

Зарегистрирована

____________________________________________

(Наименование    территориального     отдела

(отделения, инспекции)          структурного

подразделения   территориального органа  МЧС

России - органа,  специально уполномоченного

решать   задачи гражданской обороны и задачи

по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций  по  субъекту Российской Федерации,

в   сферу ведения   которого  входят вопросы

организации и осуществления государственного

пожарного надзора)

"__" _______________ 20__ г.

Регистрационный N _____________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении ________________________________

________________________________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

________________________________________________________________________________

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

________________________________________________________________________________

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица __________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________

Место нахождения объекта защиты ____________________________________________

(Указывается адрес фактического места

________________________________________________________________________________

нахождения объекта защиты)

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  лица и

объекта защиты _________________________________________________________________

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риcка <*>, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не производился |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе |
|  | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических |
|  | и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| I I. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки |
|  | возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся |
|  | реквизиты документов страхования <**>) |
| III. | Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов но пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе: СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». СНиП II-26-76* «Кровли». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». ПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования. подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Правила устройства электроустановок (ПУЭ). |
|  | В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: |
|  | Условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена: требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются в полном объеме. |
|  | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций. Проходы, проезды и подъезды к зданию: Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не менее 5 метров. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками для пожарной техники размерами 17х17 метров. Системы пожарной сигнализации: Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании в соответствии с проектно-сметной документацией, которые обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании: Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: подачей световых и речевых сигналов во все помещения; трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, включение эвакуационного (аварийного) освещения; Система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Ограничение распространения пожара в здании: Требования к ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград установлены с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Противопожарные двери ведущие в электрощитовую, в машинное отделение лифтов, вентиляционную, на кровлю выполнены с применением негорючих материалов, обеспечивающих нормативное значение пределов огнестойкости этиx конструкций. |

Требования строительных норм и правил пожарной безопасности ранее принятые и не противоречащих  Федеральному закону от 22.07 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

|  | Для эксплуатации здания выполнены следующих мероприятий режимного характера: Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для жилых домов, инструкция при проведении пожароопасных работ в жилом фонде. Все работники допускаются к работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. На видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов немедленно устраняются. Обработанные (пропитанные), в соответствии с требованиями нормативных документов, деревянные конструкции в случае потери огнезащитных свойств, обрабатываются повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. В лестничных клетках и лифтовых холлах предусмотрено остекление дверей армированным стеклом. Двери ведущие в электрощитовую, в машинное отделение лифтов, вентиляционную, на кровлю установлены противопожарные. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки ) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах); применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости); фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, а в зимнее время утеплены и очищаются от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года. У местораспложения пожарных гидрантов установлены соответствующие указатели. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекатка рукавов на новую скатку. |
| --- | --- |

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                        ________________

(Должность, фамилия, инициалы)                           (Подпись)

"__" __________________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------

<*> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

<**> К декларации прилагается копия страхового полиса.

В декларации пожарной безопасности  для зданий высотой более 28 метров необходимо отражать, как выполнены следующие нормативные требования.

Как в зданиях высотой более 28 м с незадымляемыми лестничными клетками  предусмотрено удаление дыма из поэтажных коридоров (должны быть специальные шахты с принудительной вытяжкой и клапанами, устраиваемыми на каждом этаже из расчета одна шахта на 30 м длины коридора. Для каждой шахты дымоудаления следует предусматривать автономный вентилятор. Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от датчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов. СНИП 31-01-2003, п. 7.3.1).

Есть ли автоматическая пожарная сигнализация (внеквартирные коридоры, помещения консьержек, мусоросборные камеры-оборудуются дымовыми пожарными извещателями) НПБ 110, таблица 1, п. 6.2;

Устройство системы оповещения о пожаре. НПБ 104-03, табл. 2, п. 19;

В жилых зданиях при числе этажей 12 и более следует предусматривать устройство внутреннего противопожарного водоснабжения. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. Дверцы пожарных шкафов должны иметь надписи "ПК" и порядковые номера СНиП 2.04.01-85*, п. 6.1, ППБ 01-03, п. 91;

Двери лестничных клеток, незадымляемых переходов должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах.

Здания общежитий

- независимо от этажности должны быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НПБ 104-03, табл. 2, п.19;

- в комнатах и на каждом этаже общежитий должны быть вывешены планы эвакуации людей при пожаре. ППБ 01-03, п. 125;

- обслуживающий персонал общежитий должен быть обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

- в зданиях общежитий необходимо предусматривать наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей). ППБ 01-03, приложение 3.