«Утверждаю»

Председатель правления                           _____

График  подготовки к эксплуатации в весенне-летний период 2023 г.

Виды работ:

| № | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Снятие с воронок наружных водостоков, установленных на зиму крышек-лотков; | До 12 апреля |
| 2 | снятие пружин и доводчиков на входных дверях; | Не выполняется |
| 3 | консервация системы центрального отопления; | По сообщению ПАО МОЭК об отключении ЦО |
| 4 | переключение внутреннего водостока на летний режим работы; | 12 апреля |
| 5 | расконсервация и ремонт поливочной системы; | До 15 апреля |
| 6 | устройство дополнительной сети поливочных систем; | Не запланировано |
| 7 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок; | Не выполняется |
| 8 | приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; | До 25 апреля |
| 9 | проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (выявление неисправностей конструктивных элементов и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов.) | 12 АПРЕЛЯ осмотр и составление плана ремонта До 31 августа-покраска |
| 10 | ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен; (выявление неисправностей конструктивных элементов, и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов.) | До 15 апреля осмотр и составление объемов необходимых работ |
| 11 | ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; | До 20 апреля выявление недостатков и их устранение |
| 12 | укрепление флагодержателей и домовых знаков; | Проверка ежемесячно |
| 13 | Ремонт цоколя Проверка состояния Промывка | С 15 апреля, При температуре воздуха не менее 10 градС |
| 14 | Ремонт входных дверей Снятие отработавшего зиму уплотнителя Покраска порогов | Шпаклевка откосов входных дверей до 8 мая |
| 15 | Гидрофобизация плитки стен входных групп | До 25 мая |
| 16 | Мытье окон | До 20 мая |

Приложение №5 к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

Утверждаю:
Глава управы района «Раменки» ________________
________________
"__"________ 20_    г.

АКТ
приемки жилого дома, подготовленных к весенне-летней эксплуатации

Административный округ: ЗАО, район Раменки,

ТСЖ «_________________"

Адрес строения: г. Москва, __________________________

Комиссия в составе представителей:

Представитель Управы Раменки: Начальник отдела ЖКХ и Б управы района Раменки

Представитель МЖИ: Советник отдела инспекционных обследований ЖИ по ЗАО

Представителей ТСЖ: ___________________________________

Представитель службы эксплуатации:  _______________________

Представитель общественности: Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению многоквартирными домами, взаимодействию с УК, ТСЖ ЖСК Совета депутатов муниципального округа Раменки

___  апреля 2023 г. в ____ часов произвела проверку жилого дома, подготовленного к эксплуатации в весенне-летний период 2023 г., проверкой установлено следующее:

| N п/п | Виды проведенных работ | Примечания (объем изм. незаверш. работ и сроки окончания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка и осмотр фасада | хорошо |
| 2 | Осмотр внутренних водостоков | отлично |
| 3 | Ремонт цоколя (промывка) | отлично |
| 4 | Входные группы (покраска порогов,снятие зимнего уплотнителя) | хорошо |
| 5 | ОСМОТР отмосток | удовлетворительно |
| 6 | Домовой знак 2 шт | Отлично, отлично |
| Оценка качества по 5-бальной системе 4/хорошо/ |
| Выводы комиссии: Жилой дом готов к весенне-летней эксплуатации. |
| Подписи: Представитель Управы Представитель МЖИ Зам.председателя правления ________ Представитель службы эксплуатации ___________ Члены правления ___________ Председатель правления _____________ |